## LDM
2023-01-01 | [6 empty] | Así es como aparecen las tablas en los reportes que debe descargar. Esta hoja en particular, corresponde al archivo del 1 de enero de 2023.
Nemo | Planta Generadora | Potencia Disponible | Costo en US$/MWH Mínima | Costo en US$/MWH Media | Costo en US$/MWH Máxima
CAL-G | CALDERAS | 0 | 0 | 0 | 0
CGP-B | GENERADORA PROGRESO BUNKER | 0 | 0 | 0 | 0
CGP-D | GENERADORA PROGRESO DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0
COE-D | COENESA | 0 | 0 | 0 | 0
CON-B | CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0
DAR-B | DARSA | 0 | 0 | 0 | 0
ECR-D | ELECTRO CRISTAL DIESEL 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0
ESC-G3 | ESCUINTLA GAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0
ESC-V | ESCUINTLA VAPOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0
HEL-H | HIDROELÉCTRICA EL LIBERTADOR | 0 | 0 | 0 | 0
INT-B | INTECCSA BUNKER | 0 | 0 | 0 | 0
INT-D | INTECCSA DIESEL | 0 | 0 | 0 | 0
LAG-G1 | LAGUNA GAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0
LAG-G2 | LAGUNA GAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0
LPA-B1 | LAS PALMAS 1 | 0 | 0 | 0 | 0
LPA-B2 | LAS PALMAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0
LPA-B3 | LAS PALMAS 3 | 0 | 0 | 0 | 0
LPA-C | LAS PALMAS II | 0 | 0 | 0 | 0
LUN-B2 | LA UNION BLOQUE 2 | 0 | 0 | 0 | 0
MEX-I | ECOE | 0 | 0 | 0 | 0
PNT-B2 | PANTALEON BLOQUE 2 | 0 | 0 | 0 | 0
POR-H | EL PORVENIR | 0 | 0 | 0 | 0
PWT-B | POLIWATT | 0 | 0 | 0 | 0
S&S-D | STEWART & STEVENSON | 0 | 0 | 0 | 0
SDI-B1 | SAN DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0
SID-B | SIDEGUA | 0 | 0 | 0 | 0
TND-B1 | TRINIDAD BLOQUE 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TND-B2 | TRINIDAD BLOQUE 2 | 0 | 0 | 0 | 0
MAG-B4 | MAGDALENA BLOQUE 4 | 21.894 | 0.63 | 0.63 | 0.63
ZUN-G | ORZUNIL | 17.969 | 1 | 1 | 1
ORT-G | ORTITLAN | 20.245 | 1.05 | 1.05 | 1.05
HXO-H | HIDROELÉCTRICA XOLHUITZ | 2.26 | 1.36 | 1.36 | 1.36
LCU-E | LAS CUMBRES | 31.5 | 1.53 | 1.53 | 1.53
SNT-E1 | SAN ANTONIO EL SITIO | 52.8 | 1.59 | 1.59 | 1.59
HCV-H | HIDROELÉCTRICA CERRO VIVO | 2.113 | 1.62 | 1.62 | 1.62
HIX-H | HIDROELÉCTRICA IXTALITO | 1.615 | 1.89 | 1.89 | 1.89
VBL-E | VIENTO BLANCO | 23.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9
HRU-F1 | HORUS 1 | 50 | 2.02 | 2.02 | 2.02
HRU-F2 | HORUS 2 | 30 | 2.05 | 2.05 | 2.05
GSL-C | GENERADORA SANTA LUCIA | 4.891 | 2.1 | 2.1 | 2.1
HHS-H | HIDROELÉCTRICA HIDROPOWER SDMM | 2.083 | 2.38 | 2.38 | 2.38
TND-B3 | TRINIDAD BLOQUE 3 | 13.942 | 2.59 | 2.59 | 2.59
MTI-B | MADRE TIERRA | 29.939 | 2.74 | 2.74 | 2.74
OX2-H | OXEC II | 58.947 | 3.52 | 3.52 | 3.52
TND-B4 | TRINIDAD BLOQUE 4 | 35.164 | 3.62 | 3.62 | 3.62
TUL-B4 | TULULA BLOQUE 4 | 10.186 | 4.53 | 4.53 | 4.53
TND-B5 | TRINIDAD BLOQUE 5 | 44.767 | 4.64 | 4.64 | 4.64
BVT-B | BIOGAS DEL VERTEDERO EL TREBOL | 0.784 | 5.79 | 5.79 | 5.79
TUL-B1 | TULULA BLOQUE 1 | 5.667 | 5.87 | 5.87 | 5.87
HMA-H | HIDROELÉCTRICA MAXANAL | 2.064 | 6.05 | 6.05 | 6.05
HCR-H | HIDROELÉCTRICA CORALITO | 1.94 | 6.1 | 6.1 | 6.1
RAA-H | RAAXHA | 5.022 | 6.39 | 6.39 | 6.39
HPT-H | HIDROELÉCTRICA LOS PATOS | 4.858 | 6.89 | 6.89 | 6.89
OXE-H | OXEC | 23.702 | 6.94 | 6.94 | 6.94
LUN-B | LA UNION | 51.405 | 7.34 | 7.34 | 7.34
MTZ-H | MATANZAS | 11.808 | 7.96 | 7.96 | 7.96
PGO-B | PALO GORDO | 0 | 7.96 | 7.96 | 7.96
ARI-V | ARIZONA VAPOR | 1.945 | 8 | 8 | 8
SIS-H | HIDROELÉCTRICA SAN ISIDRO | 1.7105 | 8.02 | 8.02 | 8.02
CAN-H | HIDROCANADA | 45.928 | 8.53 | 8.53 | 8.53
MTO-H | MONTECRISTO | 13.042 | 8.53 | 8.53 | 8.53
CBN-H | EL CÓBANO | 9.157 | 8.7 | 8.7 | 8.7
MAG-B6 | MAGDALENA BLOQUE 6 | 49.481 | 8.82 | 8.82 | 8.82
MAG-B7 | MAGDALENA BLOQUE 7 | 47.637 | 8.89 | 8.89 | 8.89
HSM-H | HIDROELÉCTRICA EL SALTO MARINALA | 4.939 | 8.97 | 8.97 | 8.97
PVE-H | POZA VERDE | 9.918 | 9.57 | 9.57 | 9.57
PVI-H | PALO VIEJO | 88.192 | 9.76 | 9.76 | 9.76
HST-H | HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA | 1.958 | 9.83 | 9.83 | 9.83
LFU-H | LAS FUENTES II | 13.667 | 9.83 | 9.83 | 9.83
REC-H | EL RECREO | 25.309 | 9.91 | 9.91 | 9.91
PGO-B2 | PALO GORDO BLOQUE 2 | 31.836 | 10.06 | 10.06 | 10.06
HAG-H | HIDROAGUNA | 2.055 | 10.17 | 10.17 | 10.17
RE2-H | RENACE II | 107.197 | 10.58 | 10.58 | 10.58
LVA-H | LAS VACAS | 41.219 | 10.72 | 10.72 | 10.72
HUV-H | HIDROELÉCTRICA LAS UVITAS | 1.839 | 10.77 | 10.77 | 10.77
XAD-H | HIDRO XACBAL DELTA | 58.993 | 10.85 | 10.85 | 10.85
FLO-H | FINCA LORENA | 4.456 | 11.04 | 11.04 | 11.04
AGU-H | AGUACAPA | 81.283 | 11.37 | 11.37 | 11.37
VDA-H | VISIÓN DE ÁGUILA | 2.082 | 11.37 | 11.37 | 11.37
RE3-H | RENACE III | 67.016 | 11.65 | 11.65 | 11.65
PNT-B3 | PANTALEON BLOQUE 3 | 50.855 | 11.67 | 11.67 | 11.67
RC2-H | EL RECREO 2 | 21.985 | 11.67 | 11.67 | 11.67
PAS-H | PASABIEN | 12.601 | 11.76 | 11.76 | 11.76
MNL-H1 | EL MANANTIAL 1 | 3.253 | 11.85 | 11.85 | 11.85
MNL-H2 | EL MANANTIAL 2 | 22.031 | 11.85 | 11.85 | 11.85
MNL-H3 | EL MANANTIAL 3 | 0.438 | 11.85 | 11.85 | 11.85
MNL-H4 | EL MANANTIAL 4 | 12.885 | 11.85 | 11.85 | 11.85
CND-H | CANDELARIA | 4.415 | 12.23 | 12.23 | 12.23
JUR-H | JURUN MARINALA | 60.375 | 12.27 | 12.27 | 12.27
REN-H | RENACE | 65.1591 | 12.27 | 12.27 | 12.27
XAC-H | HIDROXACBAL | 98.008 | 12.33 | 12.33 | 12.33
PNA-H | PANAN | 7.522 | 12.5 | 12.5 | 12.5
PNT-B1 | PANTALEON BLOQUE 1 | 24.834 | 12.62 | 12.62 | 12.62
RBO-H | RIO BOBOS | 10.31 | 12.92 | 12.92 | 12.92
EPI-B1 | EL PILAR BLOQUE 1 | 0 | 13.02 | 13.02 | 13.02
EPI-B2 | EL PILAR BLOQUE 2 | 0 | 13.02 | 13.02 | 13.02
EPI-B3 | EL PILAR BLOQUE 3 | 0 | 13.02 | 13.02 | 13.02
HKC-H | HIDROELÉCTRICA KAPLAN CHAPINA | 1.695 | 13.07 | 13.07 | 13.07
LIB-H | HIDROELÉCTRICA LA LIBERTAD | 9.494 | 13.25 | 13.25 | 13.25
PAL-H | PALIN II | 4.222 | 13.64 | 13.64 | 13.64
CAF-H | EL CAFETAL | 8.55 | 13.72 | 13.72 | 13.72
MAG-B3 | MAGDALENA BLOQUE 3 | 13.026 | 13.85 | 13.85 | 13.85
HLP-H | HIDROELÉCTRICA LA PERLA | 3.786 | 14.08 | 14.08 | 14.08
SEC-H | SECACAO | 16.135 | 14.27 | 14.27 | 14.27
RE4-H | RENACE IV | 51.234 | 15.52 | 15.52 | 15.52
STS-H | SANTA TERESA | 16.8 | 16.4 | 16.4 | 16.4
SMA-H | SANTA MARIA | 6.029 | 16.51 | 16.51 | 16.51
SAA-B | SANTA ANA | 21.375 | 17.59 | 17.59 | 17.59
CHO-H | CHOLOMA | 9.653 | 18.51 | 18.51 | 18.51
HGY-H | HIDROELÉCTRICA GUAYACÁN | 2.875 | 18.91 | 18.91 | 18.91
GAT-V1 | GENERADORA DEL ATLANTICO VAPOR | 0.36 | 18.99 | 18.99 | 18.99
LES-H | LOS ESCLAVOS | 13.503 | 20.09 | 20.09 | 20.09
SAL-H | EL SALTO | 3.575 | 29.37 | 29.37 | 29.37
ACG-G | ACTUN CAN GENERACIÓN | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33
VITO_503 | VITOL ELECTRICIDAD DE GUATEMALA, S. A. | 24 | 49.12 | 49.12 | 49.12
SAA-B2 | SANTA ANA BLOQUE 2 | 45.406 | 58.15 | 58.15 | 58.15
EDC-I | ENERGÍA DEL CARIBE | 120 | 58.63 | 58.63 | 58.63
COMCOMEL_521 | COMERCIALIZADORA ELECTRONOVA, S. A. | 25 | 60.64 | 60.64 | 60.64
GAT-B | GENERADORA DEL ATLANTICO BIOGAS | 0.591 | 65.39 | 65.39 | 65.39
CHX-H | CHIXOY | 286.577 | 72.96 | 72.96 | 72.96
JEN-C | JAGUAR ENERGY | 138.578 | 75.09 | 75.09 | 75.09
GEN-B | GENOR | 39.902 | 113.33 | 113.33 | 113.33
TER-B2 | TÉRMICA B3,B4 | 30.532 | 117.12 | 117.12 | 117.12
GGO-B | GENOSA | 13.6851 | 120.81 | 120.81 | 120.81
TER-B | TÉRMICA B1,B2 | 14.067 | 120.87 | 120.87 | 120.87
ECR-B | ELECTRO CRISTAL BUNKER | 0 | 130.86 | 130.86 | 130.86
SJO-C | SAN JOSE | 139.87 | 138.18 | 138.18 | 138.18
PQP-B | PUERTO QUETZAL POWER | 0 | 140.18 | 140.18 | 140.18
ARI-O | ARIZONA | 126.551 | 141.75 | 141.75 | 141.75
LPA-B4 | LAS PALMAS 4 | 0 | 151.69 | 151.69 | 151.69
LPA-B5 | LAS PALMAS 5 | 0 | 151.69 | 151.69 | 151.69
TDL-B1 | TDL U6, U7, U8, U12 | 0 | 165.07 | 165.07 | 165.07
TDL-B2 | TDL U3, U4, U9 | 8.7999 | 165.07 | 165.07 | 165.07
TDL-B3 | TDL U10,U11, U13 | 23.54 | 165.07 | 165.07 | 165.07
ELG-B | ELECTRO GENERACION | 0 | 165.89 | 165.89 | 165.89
GCS-C | GENERADORA COSTA SUR | 0 | 182.14 | 182.14 | 182.14
LLI-C | LA LIBERTAD | 18.027 | 196.54 | 196.54 | 196.54
ISI-B | SAN ISIDRO | 57.561 | 197.7 | 197.7 | 197.7
TAM-G | TAMPA | 0 | 279.82 | 279.82 | 279.82
MAG-B5 | MAGDALENA BLOQUE 5 | 43.648 | 289.14 | 289.14 | 289.14
MAG-B1 | MAGDALENA BLOQUE 1 | 12.329 | 295.32 | 295.32 | 295.32
ESC-G5 | ESCUINTLA GAS 5 | 34.105 | 348 | 348 | 348
PRECIO DE MERCADO DE CENTRALES DE GENERACIÓN
2023-01-01
DEMANDA MÍNIMA
Nemo | Planta Generadora | Potencia Disponible | Costo en US$/MWH | FPNE
CAL-G | CALDERAS | 0 | 0 | 1.0388
CGP-B | GENERADORA PROGRESO BUNKER | 0 | 0 | 1.0305
CGP-D | GENERADORA PROGRESO DIESEL | 0 | 0 | 1.0305
COE-D | COENESA | 0 | 0 | 0.98428
CON-B | CONCEPCION | 0 | 0 | 1.0059
DAR-B | DARSA | 0 | 0 | 0.97448
ECR-D | ELECTRO CRISTAL DIESEL 1,2 | 0 | 0 | 1.1387
ESC-G3 | ESCUINTLA GAS 3 | 0 | 0 | 0.98849
ESC-V | ESCUINTLA VAPOR 2 | 0 | 0 | 0.98955
HEL-H | HIDROELÉCTRICA EL LIBERTADOR | 0 | 0 | 1.0087
INT-B | INTECCSA BUNKER | 0 | 0 | 1.1387
INT-D | INTECCSA DIESEL | 0 | 0 | 1.1387
LAG-G1 | LAGUNA GAS 1 | 0 | 0 | 1.0237
LAG-G2 | LAGUNA GAS 2 | 0 | 0 | 1.0237
LPA-B1 | LAS PALMAS 1 | 0 | 0 | 0.98955
LPA-B2 | LAS PALMAS 2 | 0 | 0 | 0.98955
LPA-B3 | LAS PALMAS 3 | 0 | 0 | 0.98955
LPA-C | LAS PALMAS II | 0 | 0 | 0.98955
LUN-B2 | LA UNION BLOQUE 2 | 0 | 0 | 0.95643
MEX-I | ECOE | 0 | 0 | 0.96665
PNT-B2 | PANTALEON BLOQUE 2 | 0 | 0 | 0.96478
POR-H | EL PORVENIR | 0 | 0 | 1.0679
PWT-B | POLIWATT | 0 | 0 | 0.9859
S&S-D | STEWART & STEVENSON | 0 | 0 | 0.99238
SDI-B1 | SAN DIEGO | 0 | 0 | 1.0101
SID-B | SIDEGUA | 0 | 0 | 0.99122
TND-B1 | TRINIDAD BLOQUE 1 | 0 | 0 | 0.99238
TND-B2 | TRINIDAD BLOQUE 2 | 0 | 0 | 0.99238
MAG-B4 | MAGDALENA BLOQUE 4 | 21.2563 | 0.64317 | 0.97953
ZUN-G | ORZUNIL | 17.4456 | 1.0544 | 0.94842
ORT-G | ORTITLAN | 19.6553 | 1.0747 | 0.97698
HXO-H | HIDROELÉCTRICA XOLHUITZ | 2.1942 | 1.3561 | 1.0029
LCU-E | LAS CUMBRES | 30.5825 | 1.4817 | 1.0326
HCV-H | HIDROELÉCTRICA CERRO VIVO | 2.0515 | 1.5831 | 1.0233
SNT-E1 | SAN ANTONIO EL SITIO | 51.2621 | 1.5887 | 1.0008
HIX-H | HIDROELÉCTRICA IXTALITO | 1.568 | 1.8846 | 1.0029
VBL-E | VIENTO BLANCO | 22.4272 | 1.9393 | 0.97972
HRU-F1 | HORUS 1 | 48.5437 | 1.9998 | 1.0101
HRU-F2 | HORUS 2 | 29.1262 | 2.0295 | 1.0101
GSL-C | GENERADORA SANTA LUCIA | 4.7485 | 2.1745 | 0.96573
HHS-H | HIDROELÉCTRICA HIDROPOWER SDMM | 2.0223 | 2.3562 | 1.0101
TND-B3 | TRINIDAD BLOQUE 3 | 13.5359 | 2.6099 | 0.99238
MTI-B | MADRE TIERRA | 29.067 | 2.956 | 0.92692
TND-B4 | TRINIDAD BLOQUE 4 | 34.1398 | 3.6478 | 0.99238
OX2-H | OXEC II | 57.2301 | 3.652 | 0.96385
TUL-B4 | TULULA BLOQUE 4 | 9.8893 | 4.6709 | 0.96984
TND-B5 | TRINIDAD BLOQUE 5 | 43.4631 | 4.9614 | 0.93523
BVT-B | BIOGAS DEL VERTEDERO EL TREBOL | 0.76117 | 5.6459 | 1.0255
TUL-B1 | TULULA BLOQUE 1 | 5.5019 | 6.0525 | 0.96984
HMA-H | HIDROELÉCTRICA MAXANAL | 2.0039 | 6.1231 | 0.98806
HCR-H | HIDROELÉCTRICA CORALITO | 1.8835 | 6.1737 | 0.98806
RAA-H | RAAXHA | 4.8757 | 6.3104 | 1.0126
HPT-H | HIDROELÉCTRICA LOS PATOS | 4.7165 | 6.8703 | 1.0029
OXE-H | OXEC | 23.0117 | 7.2673 | 0.95496
LUN-B | LA UNION | 49.9078 | 7.5334 | 0.97433
MTZ-H | MATANZAS | 11.4641 | 7.9447 | 1.0019
SIS-H | HIDROELÉCTRICA SAN ISIDRO | 1.6607 | 8.0046 | 1.0019
ARI-V | ARIZONA VAPOR | 1.8883 | 8.0541 | 0.99329
PGO-B | PALO GORDO | 0 | 8.1899 | 0.97193
CBN-H | EL CÓBANO | 8.8903 | 8.7616 | 0.99297
HSM-H | HIDROELÉCTRICA EL SALTO MARINALA | 4.7951 | 8.8665 | 1.0117
MAG-B6 | MAGDALENA BLOQUE 6 | 48.0398 | 9.0109 | 0.97881
MAG-B7 | MAGDALENA BLOQUE 7 | 46.2495 | 9.0824 | 0.97881
MTO-H | MONTECRISTO | 12.6621 | 9.0858 | 0.93883
CAN-H | HIDROCANADA | 44.5903 | 9.1255 | 0.93474
PVE-H | POZA VERDE | 9.6291 | 9.7289 | 0.98366
HST-H | HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA | 1.901 | 9.806 | 1.0024
PVI-H | PALO VIEJO | 85.6233 | 9.9611 | 0.97982
LFU-H | LAS FUENTES II | 13.2689 | 10.2307 | 0.96084
LVA-H | LAS VACAS | 40.0184 | 10.3285 | 1.0379
PGO-B2 | PALO GORDO BLOQUE 2 | 30.9087 | 10.3506 | 0.97193
REC-H | EL RECREO | 24.5718 | 10.4192 | 0.95113
RE2-H | RENACE II | 104.0748 | 10.6921 | 0.98951
FLO-H | FINCA LORENA | 4.3262 | 10.8693 | 1.0157
HAG-H | HIDROAGUNA | 1.9951 | 10.9383 | 0.92976
HUV-H | HIDROELÉCTRICA LAS UVITAS | 1.7854 | 11.0852 | 0.97156
XAD-H | HIDRO XACBAL DELTA | 57.2748 | 11.1412 | 0.97386
VDA-H | VISIÓN DE ÁGUILA | 2.0214 | 11.2117 | 1.0141
AGU-H | AGUACAPA | 78.9155 | 11.4505 | 0.99297
PAS-H | PASABIEN | 12.234 | 11.6287 | 1.0113
RE3-H | RENACE III | 65.0641 | 11.7735 | 0.98951
PNT-B3 | PANTALEON BLOQUE 3 | 49.3738 | 11.9262 | 0.97852
RC2-H | EL RECREO 2 | 21.3447 | 12.2696 | 0.95113
MNL-H1 | EL MANANTIAL 1 | 3.1583 | 12.3318 | 0.96093
MNL-H2 | EL MANANTIAL 2 | 21.3893 | 12.3318 | 0.96093
MNL-H3 | EL MANANTIAL 3 | 0.42524 | 12.3318 | 0.96093
MNL-H4 | EL MANANTIAL 4 | 12.5097 | 12.3318 | 0.96093
JUR-H | JURUN MARINALA | 58.6165 | 12.4195 | 0.98797
RBO-H | RIO BOBOS | 10.0097 | 12.4495 | 1.0378
REN-H | RENACE | 63.2613 | 12.5538 | 0.9774
XAC-H | HIDROXACBAL | 95.1534 | 12.6609 | 0.97386
PNA-H | PANAN | 7.3029 | 12.7293 | 0.98199
PNT-B1 | PANTALEON BLOQUE 1 | 24.1107 | 13.0807 | 0.96478
HKC-H | HIDROELÉCTRICA KAPLAN CHAPINA | 1.6456 | 13.1512 | 0.99383
CND-H | CANDELARIA | 4.2864 | 13.217 | 0.92533
EPI-B1 | EL PILAR BLOQUE 1 | 0 | 13.5529 | 0.96068
EPI-B2 | EL PILAR BLOQUE 2 | 0 | 13.5529 | 0.96068
EPI-B3 | EL PILAR BLOQUE 3 | 0 | 13.5529 | 0.96068
LIB-H | HIDROELÉCTRICA LA LIBERTAD | 9.2175 | 13.6401 | 0.9714
CAF-H | EL CAFETAL | 8.301 | 13.8245 | 0.99244
PAL-H | PALIN II | 4.099 | 13.8653 | 0.98375
MAG-B3 | MAGDALENA BLOQUE 3 | 12.6466 | 14.1394 | 0.97953
HLP-H | HIDROELÉCTRICA LA PERLA | 3.6757 | 14.4056 | 0.9774
SEC-H | SECACAO | 15.665 | 15.4216 | 0.92533
RE4-H | RENACE IV | 49.7417 | 15.6845 | 0.98951
STS-H | SANTA TERESA | 16.3107 | 17.0259 | 0.96324
GAT-V1 | GENERADORA DEL ATLANTICO VAPOR | 0.34951 | 17.1452 | 1.1076
SMA-H | SANTA MARIA | 5.8534 | 17.5909 | 0.93856
SAA-B | SANTA ANA | 20.7524 | 17.8699 | 0.98434
HGY-H | HIDROELÉCTRICA GUAYACÁN | 2.7913 | 18.8628 | 1.0025
CHO-H | CHOLOMA | 9.3718 | 20.0038 | 0.92533
LES-H | LOS ESCLAVOS | 13.1097 | 20.1681 | 0.99613
ACG-G | ACTUN CAN GENERACIÓN | 0 | 29.2703 | 1.1387
SAL-H | EL SALTO | 3.4709 | 29.4944 | 0.99578
VITO_503 | VITOL ELECTRICIDAD DE GUATEMALA, S. A. | 24 | 50.8148 | 0.96665
GAT-B | GENERADORA DEL ATLANTICO BIOGAS | 0.57379 | 59.0377 | 1.1076
SAA-B2 | SANTA ANA BLOQUE 2 | 44.0835 | 59.0752 | 0.98434
EDC-I | ENERGÍA DEL CARIBE | 120 | 60.6529 | 0.96665
COMCOMEL_521 | COMERCIALIZADORA ELECTRONOVA, S. A. | 25 | 62.7322 | 0.96665
CHX-H | CHIXOY | 278.2301 | 74.2314 | 0.98287
JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 75.8219 | 0.99035 |  | FILA DE INTERÉS
GEN-B | GENOR | 38.7398 | 102.7752 | 1.1027
TER-B2 | TÉRMICA B3,B4 | 29.6427 | 111.7527 | 1.048
ECR-B | ELECTRO CRISTAL BUNKER | 0 | 114.9207 | 1.1387
TER-B | TÉRMICA B1,B2 | 13.6573 | 115.3308 | 1.048
GGO-B | GENOSA | 13.2865 | 122.4251 | 0.98681
SJO-C | SAN JOSE | 135.7961 | 139.2573 | 0.99226
PQP-B | PUERTO QUETZAL POWER | 0 | 142.1843 | 0.9859
ARI-O | ARIZONA | 122.865 | 142.7078 | 0.99329
LPA-B4 | LAS PALMAS 4 | 0 | 153.2922 | 0.98955
LPA-B5 | LAS PALMAS 5 | 0 | 153.2922 | 0.98955
TDL-B1 | TDL U6, U7, U8, U12 | 0 | 159.7026 | 1.0336
TDL-B2 | TDL U3, U4, U9 | 8.5436 | 159.7026 | 1.0336
ELG-B | ELECTRO GENERACION | 0 | 160.496 | 1.0336
TDL-B3 | TDL U10,U11, U13 | 22.8544 | 162.4377 | 1.0162
GCS-C | GENERADORA COSTA SUR | 0 | 182.8508 | 0.99611
LLI-C | LA LIBERTAD | 17.5019 | 189.0168 | 1.0398
ISI-B | SAN ISIDRO | 55.8845 | 199.7143 | 0.98991
TAM-G | TAMPA | 0 | 282.6472 | 0.99
MAG-B5 | MAGDALENA BLOQUE 5 | 42.3767 | 295.3988 | 0.97881
MAG-B1 | MAGDALENA BLOQUE 1 | 11.9699 | 301.4918 | 0.97953
ESC-G5 | ESCUINTLA GAS 5 | 33.1117 | 352.0511 | 0.98849
141.3033
PRECIO DE MERCADO DE CENTRALES DE GENERACIÓN
2023-01-01
DEMANDA MEDIA
Nemo | Planta Generadora | Potencia Disponible | Costo en US$/MWH | FPNE
CAL-G | CALDERAS | 0 | 0 | 1.0361
CGP-B | GENERADORA PROGRESO BUNKER | 0 | 0 | 1.0325
CGP-D | GENERADORA PROGRESO DIESEL | 0 | 0 | 1.0325
COE-D | COENESA | 0 | 0 | 0.98213
CON-B | CONCEPCION | 0 | 0 | 1.0014
DAR-B | DARSA | 0 | 0 | 0.98398
ECR-D | ELECTRO CRISTAL DIESEL 1,2 | 0 | 0 | 1.1468
ESC-G3 | ESCUINTLA GAS 3 | 0 | 0 | 0.98614
ESC-V | ESCUINTLA VAPOR 2 | 0 | 0 | 0.98659
HEL-H | HIDROELÉCTRICA EL LIBERTADOR | 0 | 0 | 0.98196
INT-B | INTECCSA BUNKER | 0 | 0 | 1.1468
INT-D | INTECCSA DIESEL | 0 | 0 | 1.1468
LAG-G1 | LAGUNA GAS 1 | 0 | 0 | 1.021
LAG-G2 | LAGUNA GAS 2 | 0 | 0 | 1.021
LPA-B1 | LAS PALMAS 1 | 0 | 0 | 0.98659
LPA-B2 | LAS PALMAS 2 | 0 | 0 | 0.98659
LPA-B3 | LAS PALMAS 3 | 0 | 0 | 0.98659
LPA-C | LAS PALMAS II | 0 | 0 | 0.98659
LUN-B2 | LA UNION BLOQUE 2 | 0 | 0 | 0.95653
MEX-I | ECOE | 0 | 0 | 0.96763
PNT-B2 | PANTALEON BLOQUE 2 | 0 | 0 | 0.9739
POR-H | EL PORVENIR | 0 | 0 | 1.0628
PWT-B | POLIWATT | 0 | 0 | 0.98297
S&S-D | STEWART & STEVENSON | 0 | 0 | 0.9879
SDI-B1 | SAN DIEGO | 0 | 0 | 1.0055
SID-B | SIDEGUA | 0 | 0 | 0.98827
TND-B1 | TRINIDAD BLOQUE 1 | 0 | 0 | 0.9879
TND-B2 | TRINIDAD BLOQUE 2 | 0 | 0 | 0.9879
MAG-B4 | MAGDALENA BLOQUE 4 | 21.2563 | 0.64375 | 0.97864
ZUN-G | ORZUNIL | 17.4456 | 1.0589 | 0.94441
ORT-G | ORTITLAN | 19.6553 | 1.0663 | 0.98475
HXO-H | HIDROELÉCTRICA XOLHUITZ | 2.1942 | 1.3593 | 1.0005
LCU-E | LAS CUMBRES | 30.5825 | 1.5003 | 1.0198
HCV-H | HIDROELÉCTRICA CERRO VIVO | 2.0515 | 1.5827 | 1.0235
SNT-E1 | SAN ANTONIO EL SITIO | 51.2621 | 1.591 | 0.99937
HIX-H | HIDROELÉCTRICA IXTALITO | 1.568 | 1.8891 | 1.0005
VBL-E | VIENTO BLANCO | 22.4272 | 1.924 | 0.98752
HRU-F1 | HORUS 1 | 48.5437 | 2.058 | 0.98151
HRU-F2 | HORUS 2 | 29.1262 | 2.0886 | 0.98151
GSL-C | GENERADORA SANTA LUCIA | 4.7485 | 2.1427 | 0.98006
HHS-H | HIDROELÉCTRICA HIDROPOWER SDMM | 2.0223 | 2.3669 | 1.0055
TND-B3 | TRINIDAD BLOQUE 3 | 13.5359 | 2.6217 | 0.9879
MTI-B | MADRE TIERRA | 29.067 | 2.9284 | 0.93567
OX2-H | OXEC II | 57.2301 | 3.659 | 0.96202
TND-B4 | TRINIDAD BLOQUE 4 | 34.1398 | 3.6643 | 0.9879
TUL-B4 | TULULA BLOQUE 4 | 9.8893 | 4.6618 | 0.97174
TND-B5 | TRINIDAD BLOQUE 5 | 43.4631 | 4.9762 | 0.93244
BVT-B | BIOGAS DEL VERTEDERO EL TREBOL | 0.76117 | 5.6458 | 1.0255
TUL-B1 | TULULA BLOQUE 1 | 5.5019 | 6.0407 | 0.97174
HMA-H | HIDROELÉCTRICA MAXANAL | 2.0039 | 6.0642 | 0.99766
HCR-H | HIDROELÉCTRICA CORALITO | 1.8835 | 6.1143 | 0.99766
RAA-H | RAAXHA | 4.8757 | 6.3189 | 1.0113
HPT-H | HIDROELÉCTRICA LOS PATOS | 4.7165 | 6.8866 | 1.0005
OXE-H | OXEC | 23.0117 | 7.2819 | 0.95305
LUN-B | LA UNION | 49.9078 | 7.5325 | 0.97444
MTZ-H | MATANZAS | 11.4641 | 7.9447 | 1.0019
SIS-H | HIDROELÉCTRICA SAN ISIDRO | 1.6607 | 8.0046 | 1.0019
ARI-V | ARIZONA VAPOR | 1.8883 | 8.0756 | 0.99064
PGO-B | PALO GORDO | 0 | 8.1816 | 0.97291
CBN-H | EL CÓBANO | 8.8903 | 8.7833 | 0.99051
HSM-H | HIDROELÉCTRICA EL SALTO MARINALA | 4.7951 | 8.9066 | 1.0071
MAG-B6 | MAGDALENA BLOQUE 6 | 48.0398 | 9.0191 | 0.97793
MAG-B7 | MAGDALENA BLOQUE 7 | 46.2495 | 9.0906 | 0.97793
CAN-H | HIDROCANADA | 44.5903 | 9.1574 | 0.93148
MTO-H | MONTECRISTO | 12.6621 | 9.196 | 0.92757
PVE-H | POZA VERDE | 9.6291 | 9.7094 | 0.98564
HST-H | HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA | 1.901 | 9.735 | 1.0098
PVI-H | PALO VIEJO | 85.6233 | 9.9903 | 0.97694
LFU-H | LAS FUENTES II | 13.2689 | 10.3002 | 0.95435
LVA-H | LAS VACAS | 40.0184 | 10.3103 | 1.0397
PGO-B2 | PALO GORDO BLOQUE 2 | 30.9087 | 10.3401 | 0.97291
REC-H | EL RECREO | 24.5718 | 10.4148 | 0.95153
RE2-H | RENACE II | 104.0748 | 10.7119 | 0.98769
HAG-H | HIDROAGUNA | 1.9951 | 10.7786 | 0.94353
HUV-H | HIDROELÉCTRICA LAS UVITAS | 1.7854 | 10.9234 | 0.98596
FLO-H | FINCA LORENA | 4.3262 | 10.931 | 1.01
XAD-H | HIDRO XACBAL DELTA | 57.2748 | 11.1679 | 0.97154
VDA-H | VISIÓN DE ÁGUILA | 2.0214 | 11.2269 | 1.0127
AGU-H | AGUACAPA | 78.9155 | 11.4789 | 0.99051
PAS-H | PASABIEN | 12.234 | 11.6456 | 1.0098
RE3-H | RENACE III | 65.0641 | 11.7952 | 0.98769
PNT-B3 | PANTALEON BLOQUE 3 | 49.3738 | 11.917 | 0.97927
RC2-H | EL RECREO 2 | 21.3447 | 12.2644 | 0.95153
JUR-H | JURUN MARINALA | 58.6165 | 12.3789 | 0.9912
MNL-H1 | EL MANANTIAL 1 | 3.1583 | 12.4473 | 0.95201
MNL-H2 | EL MANANTIAL 2 | 21.3893 | 12.4473 | 0.95201
MNL-H3 | EL MANANTIAL 3 | 0.42524 | 12.4473 | 0.95201
MNL-H4 | EL MANANTIAL 4 | 12.5097 | 12.4473 | 0.95201
REN-H | RENACE | 63.2613 | 12.5708 | 0.97607
RBO-H | RIO BOBOS | 10.0097 | 12.6201 | 1.0238
PNA-H | PANAN | 7.3029 | 12.6594 | 0.98741
XAC-H | HIDROXACBAL | 95.1534 | 12.6913 | 0.97154
PNT-B1 | PANTALEON BLOQUE 1 | 24.1107 | 12.9583 | 0.9739
HKC-H | HIDROELÉCTRICA KAPLAN CHAPINA | 1.6456 | 13.1477 | 0.99409
CND-H | CANDELARIA | 4.2864 | 13.2421 | 0.92357
EPI-B1 | EL PILAR BLOQUE 1 | 0 | 13.5471 | 0.96109
EPI-B2 | EL PILAR BLOQUE 2 | 0 | 13.5471 | 0.96109
EPI-B3 | EL PILAR BLOQUE 3 | 0 | 13.5471 | 0.96109
LIB-H | HIDROELÉCTRICA LA LIBERTAD | 9.2175 | 13.6485 | 0.9708
PAL-H | PALIN II | 4.099 | 13.7546 | 0.99166
CAF-H | EL CAFETAL | 8.301 | 13.836 | 0.99162
MAG-B3 | MAGDALENA BLOQUE 3 | 12.6466 | 14.1522 | 0.97864
HLP-H | HIDROELÉCTRICA LA PERLA | 3.6757 | 14.4251 | 0.97607
SEC-H | SECACAO | 15.665 | 15.4509 | 0.92357
RE4-H | RENACE IV | 49.7417 | 15.7135 | 0.98769
STS-H | SANTA TERESA | 16.3107 | 17.0509 | 0.96183
GAT-V1 | GENERADORA DEL ATLANTICO VAPOR | 0.34951 | 17.4207 | 1.0901
SMA-H | SANTA MARIA | 5.8534 | 17.6444 | 0.93571
SAA-B | SANTA ANA | 20.7524 | 17.9074 | 0.98228
HGY-H | HIDROELÉCTRICA GUAYACÁN | 2.7913 | 19.2137 | 0.98419
CHO-H | CHOLOMA | 9.3718 | 20.0418 | 0.92357
LES-H | LOS ESCLAVOS | 13.1097 | 20.5119 | 0.97943
ACG-G | ACTUN CAN GENERACIÓN | 0 | 29.0632 | 1.1468
SAL-H | EL SALTO | 3.4709 | 29.5276 | 0.99466
VITO_503 | VITOL ELECTRICIDAD DE GUATEMALA, S. A. | 24 | 50.7634 | 0.96763
SAA-B2 | SANTA ANA BLOQUE 2 | 44.0835 | 59.1991 | 0.98228
GAT-B | GENERADORA DEL ATLANTICO BIOGAS | 0.57379 | 59.9864 | 1.0901
EDC-I | ENERGÍA DEL CARIBE | 120 | 60.5916 | 0.96763
COMCOMEL_521 | COMERCIALIZADORA ELECTRONOVA, S. A. | 25 | 62.6689 | 0.96763
CHX-H | CHIXOY | 278.2301 | 74.4646 | 0.97979
JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 76.0099 | 0.9879 |  | FILA DE INTERÉS
GEN-B | GENOR | 38.7398 | 104.4263 | 1.0853
TER-B2 | TÉRMICA B3,B4 | 29.6427 | 111.5047 | 1.0504
ECR-B | ELECTRO CRISTAL BUNKER | 0 | 114.1078 | 1.1468
TER-B | TÉRMICA B1,B2 | 13.6573 | 115.0749 | 1.0504
GGO-B | GENOSA | 13.2865 | 122.7908 | 0.98387
SJO-C | SAN JOSE | 135.7961 | 139.6233 | 0.98966
PQP-B | PUERTO QUETZAL POWER | 0 | 142.609 | 0.98297
ARI-O | ARIZONA | 122.865 | 143.0899 | 0.99064
LPA-B4 | LAS PALMAS 4 | 0 | 153.7515 | 0.98659
LPA-B5 | LAS PALMAS 5 | 0 | 153.7515 | 0.98659
TDL-B1 | TDL U6, U7, U8, U12 | 0 | 160.122 | 1.0309
TDL-B2 | TDL U3, U4, U9 | 8.5436 | 160.122 | 1.0309
ELG-B | ELECTRO GENERACION | 0 | 160.9174 | 1.0309
TDL-B3 | TDL U10,U11, U13 | 22.8544 | 162.8644 | 1.0135
GCS-C | GENERADORA COSTA SUR | 0 | 184.9052 | 0.98505
LLI-C | LA LIBERTAD | 17.5019 | 188.8969 | 1.0405
ISI-B | SAN ISIDRO | 55.8845 | 199.6295 | 0.99033
TAM-G | TAMPA | 0 | 283.4916 | 0.98705
MAG-B5 | MAGDALENA BLOQUE 5 | 42.3767 | 295.6659 | 0.97793
MAG-B1 | MAGDALENA BLOQUE 1 | 11.9699 | 301.7642 | 0.97864
ESC-G5 | ESCUINTLA GAS 5 | 33.1117 | 352.8911 | 0.98614
141.051
PRECIO DE MERCADO DE CENTRALES DE GENERACIÓN
2023-01-01
DEMANDA MÁXIMA
Nemo | Planta Generadora | Potencia Disponible | Costo en US$/MWH | FPNE
CAL-G | CALDERAS | 0 | 0 | 1.0321
CGP-B | GENERADORA PROGRESO BUNKER | 0 | 0 | 1.0364
CGP-D | GENERADORA PROGRESO DIESEL | 0 | 0 | 1.0364
COE-D | COENESA | 0 | 0 | 0.9713
CON-B | CONCEPCION | 0 | 0 | 0.99611
DAR-B | DARSA | 0 | 0 | 0.98529
ECR-D | ELECTRO CRISTAL DIESEL 1,2 | 0 | 0 | 1.2778
ESC-G3 | ESCUINTLA GAS 3 | 0 | 0 | 0.98019
ESC-V | ESCUINTLA VAPOR 2 | 0 | 0 | 0.98293
HEL-H | HIDROELÉCTRICA EL LIBERTADOR | 0 | 0 | 0.99686
INT-B | INTECCSA BUNKER | 0 | 0 | 1.2778
INT-D | INTECCSA DIESEL | 0 | 0 | 1.2778
LAG-G1 | LAGUNA GAS 1 | 0 | 0 | 1.017
LAG-G2 | LAGUNA GAS 2 | 0 | 0 | 1.017
LPA-B1 | LAS PALMAS 1 | 0 | 0 | 0.98293
LPA-B2 | LAS PALMAS 2 | 0 | 0 | 0.98293
LPA-B3 | LAS PALMAS 3 | 0 | 0 | 0.98293
LPA-C | LAS PALMAS II | 0 | 0 | 0.98293
LUN-B2 | LA UNION BLOQUE 2 | 0 | 0 | 0.95352
MEX-I | ECOE | 0 | 0 | 0.96733
PNT-B2 | PANTALEON BLOQUE 2 | 0 | 0 | 0.97514
POR-H | EL PORVENIR | 0 | 0 | 1.0704
PWT-B | POLIWATT | 0 | 0 | 0.97932
S&S-D | STEWART & STEVENSON | 0 | 0 | 0.98272
SDI-B1 | SAN DIEGO | 0 | 0 | 1.0003
SID-B | SIDEGUA | 0 | 0 | 0.98459
TND-B1 | TRINIDAD BLOQUE 1 | 0 | 0 | 0.98272
TND-B2 | TRINIDAD BLOQUE 2 | 0 | 0 | 0.98272
MAG-B4 | MAGDALENA BLOQUE 4 | 21.2563 | 0.64595 | 0.9753
ZUN-G | ORZUNIL | 17.4456 | 1.0573 | 0.94577
ORT-G | ORTITLAN | 19.6553 | 1.0747 | 0.97703
HXO-H | HIDROELÉCTRICA XOLHUITZ | 2.1942 | 1.3395 | 1.0153
LCU-E | LAS CUMBRES | 30.5825 | 1.4906 | 1.0264
HCV-H | HIDROELÉCTRICA CERRO VIVO | 2.0515 | 1.5865 | 1.0211
SNT-E1 | SAN ANTONIO EL SITIO | 51.2621 | 1.5975 | 0.99533
HIX-H | HIDROELÉCTRICA IXTALITO | 1.568 | 1.8615 | 1.0153
VBL-E | VIENTO BLANCO | 22.4272 | 1.9392 | 0.97978
HRU-F1 | HORUS 1 | 48.5437 | 2.0237 | 0.99817
HRU-F2 | HORUS 2 | 29.1262 | 2.0538 | 0.99817
GSL-C | GENERADORA SANTA LUCIA | 4.7485 | 2.1382 | 0.98211
HHS-H | HIDROELÉCTRICA HIDROPOWER SDMM | 2.0223 | 2.3794 | 1.0003
TND-B3 | TRINIDAD BLOQUE 3 | 13.5359 | 2.6355 | 0.98272
MTI-B | MADRE TIERRA | 29.067 | 2.9246 | 0.93687
OX2-H | OXEC II | 57.2301 | 3.6687 | 0.95947
TND-B4 | TRINIDAD BLOQUE 4 | 34.1398 | 3.6837 | 0.98272
TUL-B4 | TULULA BLOQUE 4 | 9.8893 | 4.6737 | 0.96925
TND-B5 | TRINIDAD BLOQUE 5 | 43.4631 | 4.9947 | 0.92898
BVT-B | BIOGAS DEL VERTEDERO EL TREBOL | 0.76117 | 5.6458 | 1.0255
TUL-B1 | TULULA BLOQUE 1 | 5.5019 | 6.0562 | 0.96925
HMA-H | HIDROELÉCTRICA MAXANAL | 2.0039 | 6.069 | 0.99686
HCR-H | HIDROELÉCTRICA CORALITO | 1.8835 | 6.1192 | 0.99686
RAA-H | RAAXHA | 4.8757 | 6.1931 | 1.0318
HPT-H | HIDROELÉCTRICA LOS PATOS | 4.7165 | 6.786 | 1.0153
OXE-H | OXEC | 23.0117 | 7.3422 | 0.94522
LUN-B | LA UNION | 49.9078 | 7.5563 | 0.97137
MTZ-H | MATANZAS | 11.4641 | 7.9338 | 1.0033
SIS-H | HIDROELÉCTRICA SAN ISIDRO | 1.6607 | 7.9936 | 1.0033
ARI-V | ARIZONA VAPOR | 1.8883 | 8.1069 | 0.98682
PGO-B | PALO GORDO | 0 | 8.1912 | 0.97177
CBN-H | EL CÓBANO | 8.8903 | 8.8227 | 0.98609
HSM-H | HIDROELÉCTRICA EL SALTO MARINALA | 4.7951 | 8.9536 | 1.0018
MAG-B6 | MAGDALENA BLOQUE 6 | 48.0398 | 9.0499 | 0.97459
MAG-B7 | MAGDALENA BLOQUE 7 | 46.2495 | 9.1218 | 0.97459
CAN-H | HIDROCANADA | 44.5903 | 9.1396 | 0.9333
MTO-H | MONTECRISTO | 12.6621 | 9.2181 | 0.92535
HST-H | HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA | 1.901 | 9.5978 | 1.0242
PVE-H | POZA VERDE | 9.6291 | 9.7816 | 0.97837
PVI-H | PALO VIEJO | 85.6233 | 9.9952 | 0.97647
PGO-B2 | PALO GORDO BLOQUE 2 | 30.9087 | 10.3522 | 0.97177
LFU-H | LAS FUENTES II | 13.2689 | 10.4051 | 0.94473
REC-H | EL RECREO | 24.5718 | 10.4451 | 0.94877
LVA-H | LAS VACAS | 40.0184 | 10.6304 | 1.0084
RE2-H | RENACE II | 104.0748 | 10.7243 | 0.98655
HAG-H | HIDROAGUNA | 1.9951 | 10.7562 | 0.9455
FLO-H | FINCA LORENA | 4.3262 | 10.8837 | 1.0144
HUV-H | HIDROELÉCTRICA LAS UVITAS | 1.7854 | 10.9006 | 0.98802
VDA-H | VISIÓN DE ÁGUILA | 2.0214 | 11.0035 | 1.0333
XAD-H | HIDRO XACBAL DELTA | 57.2748 | 11.1856 | 0.97
AGU-H | AGUACAPA | 78.9155 | 11.5303 | 0.98609
RE3-H | RENACE III | 65.0641 | 11.8089 | 0.98655
PAS-H | PASABIEN | 12.234 | 11.9106 | 0.98736
PNT-B3 | PANTALEON BLOQUE 3 | 49.3738 | 11.9525 | 0.97636
RC2-H | EL RECREO 2 | 21.3447 | 12.3002 | 0.94877
JUR-H | JURUN MARINALA | 58.6165 | 12.4186 | 0.98803
RBO-H | RIO BOBOS | 10.0097 | 12.4309 | 1.0393
REN-H | RENACE | 63.2613 | 12.5859 | 0.9749
MNL-H1 | EL MANANTIAL 1 | 3.1583 | 12.6067 | 0.93997
MNL-H2 | EL MANANTIAL 2 | 21.3893 | 12.6067 | 0.93997
MNL-H3 | EL MANANTIAL 3 | 0.42524 | 12.6067 | 0.93997
MNL-H4 | EL MANANTIAL 4 | 12.5097 | 12.6067 | 0.93997
PNA-H | PANAN | 7.3029 | 12.6815 | 0.98569
XAC-H | HIDROXACBAL | 95.1534 | 12.7114 | 0.97
PNT-B1 | PANTALEON BLOQUE 1 | 24.1107 | 12.9417 | 0.97514
HKC-H | HIDROELÉCTRICA KAPLAN CHAPINA | 1.6456 | 13.2225 | 0.98847
CND-H | CANDELARIA | 4.2864 | 13.332 | 0.91734 |  | 0
EPI-B1 | EL PILAR BLOQUE 1 | 0 | 13.5866 | 0.9583
EPI-B2 | EL PILAR BLOQUE 2 | 0 | 13.5866 | 0.9583
EPI-B3 | EL PILAR BLOQUE 3 | 0 | 13.5866 | 0.9583
LIB-H | HIDROELÉCTRICA LA LIBERTAD | 9.2175 | 13.7352 | 0.96468
CAF-H | EL CAFETAL | 8.301 | 13.8364 | 0.99159
PAL-H | PALIN II | 4.099 | 13.8649 | 0.98378
MAG-B3 | MAGDALENA BLOQUE 3 | 12.6466 | 14.2007 | 0.9753
HLP-H | HIDROELÉCTRICA LA PERLA | 3.6757 | 14.4425 | 0.9749
SEC-H | SECACAO | 15.665 | 15.5558 | 0.91734
RE4-H | RENACE IV | 49.7417 | 15.7316 | 0.98655
GAT-V1 | GENERADORA DEL ATLANTICO VAPOR | 0.34951 | 16.5361 | 1.1484
STS-H | SANTA TERESA | 16.3107 | 17.1011 | 0.959
SMA-H | SANTA MARIA | 5.8534 | 17.5939 | 0.9384
SAA-B | SANTA ANA | 20.7524 | 17.9744 | 0.97861
HGY-H | HIDROELÉCTRICA GUAYACÁN | 2.7913 | 19.059 | 0.99218
CHO-H | CHOLOMA | 9.3718 | 20.1779 | 0.91734
LES-H | LOS ESCLAVOS | 13.1097 | 20.5945 | 0.9755
ACG-G | ACTUN CAN GENERACIÓN | 0 | 26.0834 | 1.2778
SAL-H | EL SALTO | 3.4709 | 29.7842 | 0.98609
VITO_503 | VITOL ELECTRICIDAD DE GUATEMALA, S. A. | 24 | 50.7791 | 0.96733
GAT-B | GENERADORA DEL ATLANTICO BIOGAS | 0.57379 | 56.9402 | 1.1484
SAA-B2 | SANTA ANA BLOQUE 2 | 44.0835 | 59.4209 | 0.97861
EDC-I | ENERGÍA DEL CARIBE | 120 | 60.6103 | 0.96733
COMCOMEL_521 | COMERCIALIZADORA ELECTRONOVA, S. A. | 25 | 62.6882 | 0.96733
CHX-H | CHIXOY | 278.2301 | 74.4709 | 0.97971
JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 76.3506 | 0.98349 |  | FILA DE INTERÉS
GEN-B | GENOR | 38.7398 | 99.1236 | 1.1433
ECR-B | ELECTRO CRISTAL BUNKER | 0 | 102.4085 | 1.2778
TER-B2 | TÉRMICA B3,B4 | 29.6427 | 111.178 | 1.0534
TER-B | TÉRMICA B1,B2 | 13.6573 | 114.7378 | 1.0534
GGO-B | GENOSA | 13.2865 | 123.2484 | 0.98022
SJO-C | SAN JOSE | 135.7961 | 140.1656 | 0.98583
PQP-B | PUERTO QUETZAL POWER | 0 | 143.1398 | 0.97932
ARI-O | ARIZONA | 122.865 | 143.6433 | 0.98682
LPA-B4 | LAS PALMAS 4 | 0 | 154.3239 | 0.98293
LPA-B5 | LAS PALMAS 5 | 0 | 154.3239 | 0.98293
TDL-B1 | TDL U6, U7, U8, U12 | 0 | 160.7445 | 1.0269
TDL-B2 | TDL U3, U4, U9 | 8.5436 | 160.7445 | 1.0269
ELG-B | ELECTRO GENERACION | 0 | 161.543 | 1.0269
TDL-B3 | TDL U10,U11, U13 | 22.8544 | 163.4974 | 1.0096
GCS-C | GENERADORA COSTA SUR | 0 | 184.5936 | 0.98671
LLI-C | LA LIBERTAD | 17.5019 | 189.0429 | 1.0397
ISI-B | SAN ISIDRO | 55.8845 | 200.212 | 0.98745
TAM-G | TAMPA | 0 | 284.5475 | 0.98339
MAG-B5 | MAGDALENA BLOQUE 5 | 42.3767 | 296.6782 | 0.97459
MAG-B1 | MAGDALENA BLOQUE 1 | 11.9699 | 302.7989 | 0.9753
ESC-G5 | ESCUINTLA GAS 5 | 33.1117 | 355.0335 | 0.98019
141.6515
FPNE'S DE LOS NODOS DE LAS INTERCONEXIONES
2023-01-01
NEMO | INTERCONEXIÓN | MINIMA
LVG-230 | LA VEGA II | 1.0003
LBR-400 | LOS BRILLANTES | 0.96665
MOY-230 | MOYUTA | 1.0207
PAN-230 | PANALUYA | 1.0194
NEMO | INTERCONEXIÓN | MEDIA
LVG-230 | LA VEGA II | 0.99862
LBR-400 | LOS BRILLANTES | 0.96763
MOY-230 | MOYUTA | 1.0148
PAN-230 | PANALUYA | 1.0067
NEMO | INTERCONEXIÓN | MAXIMA
LVG-230 | LA VEGA II | 0.99236
LBR-400 | LOS BRILLANTES | 0.96733
MOY-230 | MOYUTA | 1.0008
PAN-230 | PANALUYA | 1.0132
CENTRALES CON DESPACHO A CARGAS PARCIALES
JEN-C1;JEN-C2
RANGO DE CARGA PARCIAL [MW] | COSTO VARIABLE A CARGA PARCIAL US$/MWH | DEMANDA MÍNIMA | DEMANDA MEDIA | DEMANDA MÁXIMA
( 0 , 70 ] | 84.01 | 84.8288 | 85.0392 | 85.4204
[ 70.001 , 100 ] | 80.18 | 80.9615 | 81.1623 | 81.5261
[ 100.001 ,Pmax ] | 75.09 | 75.8219 | 76.0099 | 76.3506
GCS-C
RANGO DE CARGA PARCIAL [MW] | COSTO VARIABLE A CARGA PARCIAL US$/MWH | DEMANDA MÍNIMA | DEMANDA MEDIA | DEMANDA MÁXIMA
(0 - 19.99] | 197.28 | 198.0499 | 200.275 | 199.9376
[20 - Pmax] | 182.14 | 182.8508 | 184.9052 | 184.5936
SJO-C
RANGO DE CARGA PARCIAL [MW] | COSTO VARIABLE A CARGA PARCIAL US$/MWH | DEMANDA MÍNIMA | DEMANDA MEDIA | DEMANDA MÁXIMA
(0 , 59.999] | 165.59 | 166.881 | 167.3196 | 167.9695
[60, 95.999] | 150.49 | 151.6633 | 152.0619 | 152.6525
[96 , Pmax] | 138.18 | 139.2573 | 139.6233 | 140.1656
ISI-B
RANGO DE CARGA PARCIAL [MW] | COSTO VARIABLE A CARGA PARCIAL US$/MWH | DEMANDA MÍNIMA | DEMANDA MEDIA | DEMANDA MÁXIMA
(0 , 45] | 215.51 | 217.7058 | 217.6133 | 218.2483
(45 , Pmax] | 197.7 | 199.7143 | 199.6295 | 200.212

## Como se espera (tarea 2)
fecha_hora | nemo | planta_generadora | potencia_disponible | costo | fpne | banda
2023-01-01 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 75.8219 | 0.99035 | DEMANDA MINIMA | Notar que este registro corresponde al que está en la tabla de "DEMANDA MINIMA" y que fue replicado por cada hora en esta banda | Esta hoja le muestra como se deben transformar las 3 tablas de la hoja LDM a una sola. La fecha de este reporte corresponde al 1 de enero de 2023.
2023-01-01 01:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 75.8219 | 0.99035 | DEMANDA MINIMA
2023-01-01 02:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 75.8219 | 0.99035 | DEMANDA MINIMA
2023-01-01 03:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 75.8219 | 0.99035 | DEMANDA MINIMA
2023-01-01 04:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 75.8219 | 0.99035 | DEMANDA MINIMA
2023-01-01 05:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 75.8219 | 0.99035 | DEMANDA MINIMA
2023-01-01 06:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 76.0099 | 0.9879 | DEMANDA MEDIA | Notar que este registro corresponde al que está en la tabla de "DEMANDA MEDIA" y que fue replicado por cada hora en esta banda
2023-01-01 07:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 76.0099 | 0.9879 | DEMANDA MEDIA
2023-01-01 08:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 76.0099 | 0.9879 | DEMANDA MEDIA
2023-01-01 09:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 76.0099 | 0.9879 | DEMANDA MEDIA
2023-01-01 10:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 76.0099 | 0.9879 | DEMANDA MEDIA
2023-01-01 11:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 76.0099 | 0.9879 | DEMANDA MEDIA
2023-01-01 12:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 76.0099 | 0.9879 | DEMANDA MEDIA
2023-01-01 13:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 76.0099 | 0.9879 | DEMANDA MEDIA
2023-01-01 14:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 76.0099 | 0.9879 | DEMANDA MEDIA
2023-01-01 15:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 76.0099 | 0.9879 | DEMANDA MEDIA
2023-01-01 16:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 76.0099 | 0.9879 | DEMANDA MEDIA
2023-01-01 17:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 76.0099 | 0.9879 | DEMANDA MAXIMA | Notar que este registro corresponde al que está en la tabla de "DEMANDA MAXIMA" y que fue replicado por cada hora en esta banda
2023-01-01 18:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 76.3506 | 0.98349 | DEMANDA MAXIMA
2023-01-01 19:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 76.3506 | 0.98349 | DEMANDA MAXIMA
2023-01-01 20:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 76.3506 | 0.98349 | DEMANDA MAXIMA
2023-01-01 21:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 76.3506 | 0.98349 | DEMANDA MAXIMA
2023-01-01 22:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 75.8219 | 0.99035 | DEMANDA MINIMA | Notar que este registro corresponde al que está en la tabla de "DEMANDA MINIMA" y que fue replicado por cada hora en esta banda
2023-01-01 23:00 | JEN-C | JAGUAR ENERGY | 134.5417 | 75.8219 | 0.99035 | DEMANDA MINIMA

## Cálculo para tarea 4
fecha_hora | banda | Costo | POE | Generación | Indicador | Liquidación POE | Liquidación CVG | Agente A | Agente B
2023-01-01 | DEMANDA MINIMA | 75.8219 | 74.2314 | 65.5 | 0 | 4862.158 | 4966.3334 | 0 | 104.1754 | Información de las columnas
2023-01-01 01:00 | DEMANDA MINIMA | 75.8219 | 74.2314 | 65.5 | 0 | 4862.158 | 4966.3334 | 0 | 104.1754
2023-01-01 02:00 | DEMANDA MINIMA | 75.8219 | 59.0752 | 65.5 | 0 | 3869.4243 | 4966.3334 | 0 | 1096.9091 | Costo | Se obtiene de la tabla que usted generó en la tarea 2
2023-01-01 03:00 | DEMANDA MINIMA | 75.8219 | 59.0752 | 65.5 | 0 | 3869.4243 | 4966.3334 | 0 | 1096.9091 | POE | Se obtiene de los datos que le proporcionamos (archivo POE.csv)
2023-01-01 04:00 | DEMANDA MINIMA | 75.8219 | 80.9615 | 90.1 | 1 | 7294.6307 | 6831.5518 | 463.079 | 0 | Generación | Se obtiene de los datos que le proporcionamos (archivo Generacion.csv)
2023-01-01 05:00 | DEMANDA MINIMA | 75.8219 | 75.8219 | 100.1 | 0 | 7589.7706 | 7589.7706 | 0 | -1.819e-12 | Indicador | 1 Si POE > Costo de lo contrario, 0
2023-01-01 06:00 | DEMANDA MEDIA | 76.0099 | 81.1623 | 83 | 1 | 6736.4708 | 6308.8251 | 427.6458 | 0 | Liquidación POE | Generación*POE
2023-01-01 07:00 | DEMANDA MEDIA | 76.0099 | 81.1623 | 94 | 1 | 7629.2561 | 7144.9344 | 484.3217 | 0 | Liquidación CVG | Generación*Costo
2023-01-01 08:00 | DEMANDA MEDIA | 76.0099 | 81.1623 | 90 | 1 | 7304.6069 | 6840.8946 | 463.7123 | 0 | Agente A | (Liquidación POE - Liquidación CVG)*Indicador
2023-01-01 09:00 | DEMANDA MEDIA | 76.0099 | 81.1623 | 70.1 | 1 | 5689.4772 | 5328.2968 | 361.1803 | 0 | Agente B | (Liquidación POE - Liquidación CVG)*(Indicador - 1)
2023-01-01 10:00 | DEMANDA MEDIA | 76.0099 | 81.1623 | 74.15 | 1 | 6018.1845 | 5636.1371 | 382.0474 | 0
2023-01-01 11:00 | DEMANDA MEDIA | 76.0099 | 81.1623 | 74.01 | 1 | 6006.8217 | 5625.4957 | 381.326 | 0
2023-01-01 12:00 | DEMANDA MEDIA | 76.0099 | 76.0099 | 101.53 | 0 | 7717.2893 | 7717.2893 | 0 | 2.7285e-12
2023-01-01 13:00 | DEMANDA MEDIA | 76.0099 | 76.0099 | 104.75 | 0 | 7962.0413 | 7962.0413 | 0 | 3.638e-12
2023-01-01 14:00 | DEMANDA MEDIA | 76.0099 | 76.0099 | 104.96 | 0 | 7978.0033 | 7978.0033 | 0 | 2.7285e-12
2023-01-01 15:00 | DEMANDA MEDIA | 76.0099 | 76.0099 | 104.89 | 0 | 7972.6827 | 7972.6827 | 0 | 2.7285e-12
2023-01-01 16:00 | DEMANDA MEDIA | 76.0099 | 76.0099 | 104.19 | 0 | 7919.4757 | 7919.4757 | 0 | 2.7285e-12
2023-01-01 17:00 | DEMANDA MAXIMA | 76.0099 | 76.0099 | 104.12 | 0 | 7914.155 | 7914.155 | 0 | 3.638e-12
2023-01-01 18:00 | DEMANDA MAXIMA | 76.3506 | 81.5261 | 87.3275 | 1 | 7119.4691 | 6667.5098 | 451.9593 | 0
2023-01-01 19:00 | DEMANDA MAXIMA | 76.3506 | 81.5261 | 74.22 | 1 | 6050.8659 | 5666.7439 | 384.1221 | 0
2023-01-01 20:00 | DEMANDA MAXIMA | 76.3506 | 81.5261 | 74.36 | 1 | 6062.2796 | 5677.433 | 384.8466 | 0
2023-01-01 21:00 | DEMANDA MAXIMA | 76.3506 | 81.5261 | 74.5 | 1 | 6073.6932 | 5688.1221 | 385.5712 | 0
2023-01-01 22:00 | DEMANDA MINIMA | 75.8219 | 59.0752 | 74.08 | 0 | 4376.2894 | 5616.8852 | 0 | 1240.5958
2023-01-01 23:00 | DEMANDA MINIMA | 75.8219 | 74.2314 | 82.76 | 0 | 6143.3923 | 6275.0191 | 0 | 131.6268
[7 empty] | Total | 4569.8116 | 3774.3916